   
常高管环辐审﹝2025﹞1号

关于国网江苏省电力有限公司常熟市供电分公司江苏苏州铁琴-正力新能220千伏线路工程环境影响报告表（附电磁环境影响专项评价）的批复
国网江苏省电力有限公司常熟市供电分公司：

根据你公司委托苏州常卫环保科技有限公司编制的《国网江苏省电力有限公司常熟市供电分公司江苏苏州铁琴-正力新能220千伏线路工程环境影响报告表（附电磁环境影响专项评价）》 （以下简称《报告表》）及相关材料收悉。经研究，批复如下：

一、国网江苏省电力有限公司常熟市供电分公司江苏苏州铁琴-正力新能220千伏线路工程位于江苏省苏州市常熟高新技术产业开发区境内。工程内容为（详见《报告表》）：本项目包括：①苏州220千伏铁琴变220千伏间隔扩建工程；②江苏苏州铁琴-力新能220千伏线路工程，具体如下：（1）苏州220千伏铁琴变220千伏间隔扩建工程：本期在铁琴220kV变电站新增1回，220kV采用双母线接线，户外AIS布置；（2）江苏苏州铁琴-力新能220千伏线路工程：本工程架空部分路径长约1.825km，其中双回220kV架空0.63km，220kV/110kV混压四回架设0.879km（本期1回220kV线路，预留1回220kV线路、2回110kV线路），220kV/110kV混压三回架设0.146km（本期1回220kV线路，预留2回110kV线路），双回110kV架空0.17km，共分为四部分。新建220kV双回钢管杆5基，220kV/110kV混压四回钢管杆6基，110kV双回钢管杆1基，拆除铁琴变东南侧G3-G4线档下，现状110kV空塔1基。新建220kV导线采用2×JL3/G1A-630/45钢芯高导电率铝绞线，新建110kV导线采用2×JL3/G1A-300/25钢芯高导电率铝绞线，地线采用2根72芯OPGW-150复合光缆，电缆型号为ZC-YJLW03-Z127/220kV1×2500mm2。

根据《报告表》评价结论，以及苏州开创环境评估咨询有限公司技术评估意见（苏开创常〔2025〕033号），在落实《报告表》中提出的各项污染防治、生态保护措施的前提下，能满足环境保护的相关要求，项目建设具备环境可行性，从环境保护角度考虑，我区原则同意《报告表》的环境影响评价总体结论和拟采取的生态环境保护措施。

二、在工程设计、建设和运行管理中，你单位要认真落实《报告表》提出的各项环保措施，确保污染物达标排放。并做好以下工作：

（一）严格执行环保要求和相关设计标准、规程，优化设计方案，工程建设应符合项目所涉区域的总体规划。

（二）加强施工期的环境保护工作，尽可能减少施工过程中对土地的占用和植被的破坏，采取必要的水土保持措施，不得发生噪声和扬尘等扰民现象。施工期噪声执行《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-2011）的要求。施工结束后及时做好植被、临时用地的恢复工作。

（三）严格落实控制工频电场、工频磁场的各项环境保护措施，确保工程周围区域工频电场强度、工频磁感应强度符合《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）要求。采取必要的消声降噪措施，确保该工程周围区域噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应功能区要求，防止噪声扰民。

（四）建设单位须做好与输变电工程相关科普知识的宣传工作，会同当地政府及有关部门对居民进行必要的解释、说明，取得公众对输变电工程建设的理解和支持，避免产生纠纷。

三、项目建设必须严格执行配套的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环保“三同时”制度。项目竣工后，须按规定程序开展竣工环境保护验收。验收合格后，项目方可正式投入运行。

四、建设单位是建设项目环境信息公开的主体，你单位应按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》（环发〔2015〕162号）做好建设项目开工前、施工期和建成后的信息公开工作。

五、本批复自下达之日起五年内建设有效。项目的性质、规模、地点、拟采取的环境保护措施发生重大变动的，应重新报批项目的环境影响评价文件。
常熟高新技术产业开发区管理委员会
2025年11月7日
	抄 送： 

	 2025年11月7日印发


